Приложение № 1

**ЖУРНАЛ**

**эксплуатации систем противопожарной защиты**

**(проведения испытаний и перезарядки огнетушителей)**

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации, предприятия, района, службы, цеха, участка и т.д.) |

|  |  |
| --- | --- |
| Начат | « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Окончен | « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
|  |  |
| Срок хранения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № и марка огнетушителя | Дата проведения испытания и перезарядки; организация, проводившая техобслуживание | Результаты осмотра и испытания на прочность | Срок следующего планового испытания | Дата проведения перезарядки огнетушителя | Марка (концентрация) заряженного ОТВ | Результаты осмотра после перезарядки | Дата следующей плановой перезарядки | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Пункт № 1 номер присваивается самостоятельно с обозначением места эксплуатации, вид огнетушителя в зависимости от марки изделия.
2. Пункт № 2 заносятся данные о фактической дате проведения перезарядке, испытании.
3. Пункт № 3 указываются результаты испытания (исправен, неисправен)
4. Пункт № 4 срок следующего испытания указывается на огнетушителе (годен до ……)
5. Пункт № 5 заносятся данные о дате проведения перезарядке, испытании.
6. Пункт № 6 заполняется при наличии информации
7. Пункт № 7 заполняется по результатам осмотра
8. Пункт № 8 осуществляется раз в 5 лет, но раз в год производится выборочная проверка огнетушащего состава перезарядки, не менее 3% от общего числа.
9. Пункт № 8 Ф.И.О. ответственного лица.

В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и

Скреплено печатью «\_\_\_\_\_» листов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность подпись фамилия