|  | ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. ЧУЙКОВА» |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Заместитель Директора по учебной и методической работе УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова ________________ С.А. Елисеева «_____»_________ 20 ___ г. | УТВЕРЖДАЮ Директор УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова _______________ И.А. Продан «_____ »_________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я   Р А З Р А Б О Т К А

Тема № 3 м 2. Требования пожарной безопасности в МО и организациях.

г. Нижний Новгород

- Список сокращений

| - РФ | - Российская Федерация |
| --- | --- |
| - ГО | - Гражданская оборона |
| - ЧС | - Чрезвычайные ситуации |
| - РСЧС | - Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| - МЧС | - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| - ФКЗ | - Федеральный конституционный закон |
| - ФЗ | - Федеральный закон |
| - НО | - Нижегородская область |
| - ПОО | - Потенциально опасные объекты |
| - ЖКХ | - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| - ГОСТ | - Государственный стандарт |
| - АХОВ | - Аварийно-химически опасные вещества |
| - ЛЭП | - Линии электропередач |
| - АЭС | - Атомная электростанция |
| - ОЯТ | - Отработавшее ядерное топливо |
| - НАСФ | - Нештатные аварийно-спасательные формирования |
| - НФГО | - Нештатные формирования по обеспечению внеочередных мероприятий ГО |
| - РОО | - Радиационно-опасные объекты |
| - ХОО | - Химически опасный объект |
| - АХОВ | - Аварийно-химически опасные вещества |
| - ОАО | - Открытое акционерное общество |
| - АЗС | - Автозаправочная станция |
| - ПВОО | - Пожаро - и взрывоопасные объекты |
| - ГДО | - Гидродинамические опасные объекты |
| - ГЭС | - Гидроэлектростанция |
| - ЗКС | - Зона катастрофического затопления |
| - ДТП | - Дорожно-транспортное происшествие |
| - РАСЦО | - Региональная автоматизированная система центрального оповещения гражданской обороны |
| - МРОТ | - Минимальный размер оплаты труда |
| - ССБТ | - Система стандартов по безопасности труда |

Учебные цели

- Дать слушателям представление о пожаре, причинах его возникновения, характеристики, классификации и первичных средствах пожаротушения.

- Довести основные мероприятия, проводимые в целях повышения противопожарной безопасности в муниципальных образованиях и организациях.

Метод проведения:  лекция.

Место проведения: учебный класс,  согласно расписания занятий.

Время проведения: 1 академический час. (45 мин)

Учебные  вопросы и расчет времени

| № п/п | У ч е б н ы е в о п р о с ы | Расчет времени (мин.) |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | - 1-й учебный вопрос: Пожар. Условия его возникновения и развития. Первичные средства пожаротушения. | 10 |
|  | - 2-й учебный вопрос: Требования пожарной безопасности и задачи руководителей организаций по их выполнению. | 10 |
|  | - 3-й учебный вопрос: Требования федеральных законов и других нормативно-правовых актов по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований. | 10 |
|  | - 4-й учебный вопрос: Меры по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований. | 5 |
|  | - 5-й учебный вопрос: Организация пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. | 5 |
|  | Заключение. | 2 |
|  | ИТОГО: | 45 |

Нормативная правовая база и литература

I. Федеральные законы

- от 21.12.1994г. № 69-фз «О пожарной безопасности»;

- от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

II. Указы Президента РФ

- от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года».

II. Постановление Правительства

- от 11.08. 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- от 07.04.2009 № 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»;

- от 31.03.2009 № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».

III. Приказы МЧС РФ

- от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"»;

от 18.06.2003 № 316 «Об утверждении норм пожарной безопасности»;

- от 29.08.2005 № 656 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме предупреждения и тушения пожаров единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- от 16.03.2007 № 140 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения»;

- от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;

- от 04.04.2012 № 170 «Об утверждении Порядка обеспечения работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, принимающих непосредственной участие в тушении пожаров, средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров»;

- от 25.03.2009 № 171 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"»;

- от 25.03.2009 № 173 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности"»;

- от 25.03.2009 № 175 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"»;

- от 10.07.2009 N 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»;

от 30.06.2009 N 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

IV. Законы Нижегородской области

- от 26.10.1995 г. № 16-З «О пожарной безопасности».

V. Другие документы

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- МР по организации тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных ЧС. МЧС РФ. 2007г.

VI. Литература и пособия

- Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов Издательство “Химия” 1979 г.;

- Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Основы пожарной безопасности предприятия. Полный курс пожарно-технического минимума: Учебное пособие.- М.: » Пожнаука», 2006. – 314 с., ил.;

- Справочник по противопожарной службе ГО Воениздат. 1982г.;

- Терминологический словарь по пожарной безопасности. Москва. 2001г.;

- Нижегородские огнеборцы на рубеже веков. П. Смирнов. Н.Новгород. 2000 г.

Учебно-материальное обеспечение

- Комплект плакатов по теме.

- Слайды по данной теме.

Организационно-методические указания

Во вступлении обратить внимание на мотивационную сторону темы.

Излагая первый вопрос, дать четкие определения понятий, обратить внимание на причины возникновения пожаров, классификацию и характеристику процесса горения. Дать характеристику первичным средствам пожаротушения.

Во втором вопросе довести до слушателей мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях и организациях в целях повышения противопожарной безопасности.

В третьем вопросе необходимо раскрыть требования федеральных законов и других нормативно-правовых актов по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований.

В четвертом вопросе более детально остановиться на мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований.

При рассмотрении пятого вопроса необходимо подчеркнуть важность организации пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Раскрывая материал, преподаватель использует имущество и оборудование в классе - слайды, видеофильмы, стенды, макеты.

При подведении итогов занятия следует еще раз обратить внимание на то, что пожарная безопасность предприятий в любой стране регламентируется и контролируется государством.

#### Введение

Пожары в нашей стране являются серьезным бедствием, которое ежегодно уносит большое число человеческих жизней и наносит огромный материальный ущерб. Объектами пожаров становятся здания всех типов: производственного назначения, торговых предприятий, образовательных, детских, лечебно-профилактических и культурно-зрелищных учреждений, объектов культуры, административно-общественные, жилые и т.д.

Статистика пожаров в РФ за 2017 год.

В 2017 г. в России произошло 133077 пожаров, погибли 7824 человека и получили травмы 9361 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 14133642000 рублей.

Ежегодно увеличивается прямой материальный ущерб от пожаров. При этом на высоком уровне остается число крупных пожаров, в результате которых здания и сооружения уничтожаются огнем практически полностью.

Из множества причин, приводящих к возникновению пожара, основной является человеческий фактор – незнание или несоблюдение требований пожарной безопасности.

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности (статья 20 ФЗ от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Первый учебный вопрос: Пожар. Условия его возникновения и развития. Первичные средства пожаротушения.

  - Основные понятия пожарной безопасности

Основные термины в области пожарной безопасности установлены Федеральным законом «О Пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»

Основные понятия.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требование пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В настоящее время причинами возникновения пожаров являются:

а) неосторожное обращение с огнем;

б) детская шалость;

в) нарушение правил безопасности;

г) старение электропроводок, оборудования, в результате чего возникает замыкание, и затем возгорание;

д) современная бытовая техника не предназначена работать при сильных перегрузках в электросетях;

е) устанавливание нестандартных предохранителей в электросетях;

ж) поджоги, взрывы, самовозгорание;

з) неисправность сетей и дымоходов;

Опасными факторами пожара являются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов относятся:

- осколки, части разрушающих препаратов, агрегатов, установок, конструкций;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок;

- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;

- опасные факторы взрыва, происшедшие вследствие пожара;

- огнетушащие вещества.

1.2 Общие сведения о горении

Треугольник пожара.

Горением называется сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и кислорода воздуха, сопровождающийся выделением большого количества тепла и света.

Тушение пожара означает, прежде всего, подавления горения в любой форме.

Качественно необходимые и достаточные условия подавления горения можно представить, рассматривая классический «треугольник пожара» (источник зажигания – горючее – окислитель).

Эта схема показывает, что для возникновения и поддержания горения на пожаре необходимы три условия:

а) наличие горючего материала;

б) необходимого количества окислителя (кислорода);

в) источник зажигания.

Исключение одного из этих условий означает прекращение горения!

Фазы пожара.

Для развития каждого пожара характерны три фазы:

I Фаза (10 мин) – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар (1-3) и рост зоны горения (5-6 мин).

В течение I фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала.

Горение сопровождается обильным выделением, что затрудняет определение места очага пожара.

Среднеобъемная температура в помещение повышается до 200 градусов (темп ее роста – 15 градусов в минуту). Приток воздуха в помещение увеличивается, поэтому очень важно в это время обеспечить изоляцию помещения от наружного воздуха (не рекомендуется открывать окна и двери в горящее помещение).

В некоторых случаях, при достаточном обеспечении герметичности помещения наступает самозатухание пожара.

Если очаг пожара виден, необходимо по возможности принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Продолжительность 1 фазы составляет 2-30 % длительности пожара.

II Фаза (30-40 мин) – стадия объемного развития пожара: бурный процесс горения, температура внутри помещения поднимается до 250-300 градусов, начинается стадия объемного развитие пожара.

Пламя заполняет весь объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а во всем объеме.

Разрушение остекления наблюдается через 15-20 мин от начала пожара, в результате чего приток свежего воздуха резко ускоряет развития пожара.

Темп увеличения среднеобъемной температуры составляет до 50 градусов в минуту. Температура внутри помещения повышается с 500-600 до 800-900 градусов.

III Фаза – затухающая стадия пожара: догорание в виде медленного тления.

Температурное поле пожара неравномерно в объеме помещения. Нагретые продукты горения поднимаются к верхней части помещения, что особенно характерно для помещений с высокими потолками.

Поэтому в условиях задымленности наилучшая видимость и, соответственно, наименьшая концентрация отравляющих веществ у припольного пространства.

Таким образом, исходя из динамики развития пожара, можно сделать некоторые выводы:

- Автоматические системы пожарной сигнализации и тушения пожара должны срабатывать в начале I фазы развития пожара.

В этой фазе пожар еще не достиг максимальной интенсивности развития.

При отсутствии автоматических систем сигнализации время сообщения в пожарную охрану значительно увеличивается.

- Тушение пожара подразделениями пожарной охраны начинается, как правило, через 10-15 мин после получения извещения о пожаре, т.е. через 15-20 ми после его возникновения (3-5 мин до срабатывания системы сигнализации о пожаре; 5-10 мин – следование на пожар; 3-5 мин – подготовка к тушению пожара).

К этому моменту, как правило, переходит во II стадию.

1.3. Классификация пожаров

В зависимости от характеристики горючей среды или горящего объекта пожары подразделяются на следующие классы и подклассы.

Классификация пожаров.

Классификация пожаров:

В зависимости от вида горящих материалов и веществ пожары разделены на классы: “A”, “В”, “С”, “D”, “Е”.

Класс “А” - это наиболее распространенный класс пожаров. Он связан с горением твердых горючих веществ.

А1 – сопровождаемое тлением (древесина, бумага, текстиль);

А2 – без тления (пластмасса, каучук).

Основную массу пожаров можно отнести к классу “А”;

Класс “В” - относятся пожары с горением жидких горючих веществ:

В1 – не растворимых в воде (бензин, нефтепродукты и др.);

В2 – растворимых в воде (спирты, ацетон и др.).

Класс “С” - пожары газообразных горючих веществ (бытовой газ, водород, аммиак, пропан и др.;

Класс “D” - пожары металлов и металлосодержащих веществ:

D1 – легких металлов (алюминий, магний и их сплавов);

D2 – щелочных металлов;

D3 – металлосодержащих веществ (металлоорганика, гидриды металлов и др.);

Класс «Е» - пожары, связанные с горением электроустановок (электроизоляционные материалы оборудования под напряжением).

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы, государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Первичные средства пожаротушения

Первичные средства пожаротушения.

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статья 43. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Пожарный ручной инструмент и инвентарь.

ГОСТ 16714.  Настоящий стандарт распространяется на ручной немеханизированный инструмент, предназначенный для выполнения различных работ при тушении пожара.

Немеханизированный пожарный ручной инструмент, размещаемый на объекте в составе комплектации пожарных щитов и стендов, подлежит периодическому обслуживанию.

Пожарные шкафы на вновь строящихся и реконструируемых объектах, выполняемые в любом из трех вариантов (навесные, приставные и встроенные), наряду с возможностью размещения в них комплекта оборудования пожарного крана по п. 2.4.6, должны позволять устанавливать не менее двух ручных огнетушителей вместимостью по 10 дм3.

Встроенные пожарные шкафы для таких объектов должны иметь размеры, позволяющие размещать в них, кроме указанного выше состава комплектации, два или четыре комплекта пожарных кранов с пожарными клапанами = 70 мм, располагаемыми на спаренных стояках.

Пожарные шкафы должны иметь вентиляционные отверстия и быть оборудованы устройствами для размещения пожарного рукава, уложенного в двойную скатку или "гармошку".

Внешнее оформление пожарных шкафов должно включать красный сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026.

Пожарные щиты и стенды должны обеспечивать удобство и оперативность съема (извлечения) закрепленных на них комплектующих изделий и соблюдение требований по их размещению.

Комплектация пожарных щитов и стендов должна соответствовать категориям (видам) объектов, для которых они предназначены, и Правилам пожарной безопасности для этих объектов, утвержденным или согласованным ГУПО МВД СССР.

Окраска пожарного инвентаря, цвета и схема окраски пожарных щитов - по ГОСТ 12.4.026.

Ящики для песка должны иметь вместимость 0,5, 1,0 и 3,0 м3 и быть укомплектованы совковой лопатой по ГОСТ 19596.

Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, должны быть вместимостью не менее 0,1 м3.

Конструкция ящика (емкости) должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Бочки для хранения воды для пожаротушения должны иметь вместимость не менее 0,2 м3 и быть укомплектованы пожарным ведром. Вместимость пожарных ведер должна быть не менее 0,008 м3.

На дверце пожарных шкафов с внешней стороны, на пожарных щитах, стендах, ящиках для песка и бочках для воды должны быть указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части.

Порядковые номера пожарных шкафов и щитов указывают после соответствующих буквенных индексов: "ПК" и "ПЩ".

Пожарный инвентарь должен размещаться на видных местах, иметь свободный и удобный доступ и не служить препятствием при эвакуации во время пожара.

(Дополнительную информацию можно найти в ГОСТ 12.2.037-78* «Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности» раздел 1).

- Простые (подручные) средства пожаротушения:

а) Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его можно использовать в абсолютном большинстве случаев.

Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Возле места хранения песка обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат.

б) Наиболее распространенным и универсальным средством тушения пожара является вода.

Однако ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода, электроприборы и установки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и процесс горения не прекращается.

в) Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое или войлочное полотно, которое при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращает доступ воздуха в зону горения.

- Технические средства пожаротушения:

а) для нужд противопожарного обеспечения в зданиях, сооружениях технически предусмотрены внутренние пожарные краны.

Они размещаются, как правило, в специальных шкафчиках, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. У каждого должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м и пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к стволу, другой - к пожарному крану. Развертывание расчета по подаче воды к очагу пожара производится в составе 2 человек: один работает со стволом, второй подает воду от крана и прокладывает линию.

б) Особое место отводится огнетушителям - этим современным техническим устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения.

Классификация огнетушителей.

Переносные огнетушители.

По виду применяемого огнетушащие средства подразделяются на: водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП) и газовые, в том числе углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ)

Передвижные огнетушители (масса не менее 20, но и не более 400 кг).

По виду применяемого огнетушащего вещества подразделяются на: водные, воздушно-пенные, порошковые, газовые (углекислотные, хладоновые), комбинированные (например, пена-порошок).

По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяются:

- закачные (з) - это огнетушители, в которых огнетушащее вещество находится под давлением собственных паров;

- с баллоном сжатого газа (б);

- с газогенерирующим элементом (г);

- с эжектирующим устройством (ж);

- с термическим элементом (т).

По возможности перезарядки огнетушители подразделяются на:

- перезаряжаемые;

- неперезаряжаемые (одноразового пользования).

По величине рабочего давления огнетушители подразделяются на:

- низкого давления;

- высокого давления.

Углекислотные огнетушители.

Снегообразная масса в этих огнетушителях имеет температуру -80°С. При тушении она снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.

Диоксид углерода в баллоне или огнетушителе находится в жидкой или газообразной фазе. Относительное его количество зависит от температуры. С повышением температуры жидкий диоксид углерода переходит в газообразный, и давление в баллоне резко возрастает. Во избежание взрыва баллоны заполняют жидким диоксидом углерода на 75%, а все огнетушители снабжают предохранительными мембранами.

Он представляет собой стальной баллон, в горловину которого ввернут затвор пистолетного типа с сифонной трубкой. На затворе крепится трубка с раструбом и мембранный предохранитель.

Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и нажимают на курок затвора. При тушении пожара огнетушитель нельзя держать в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз.

Применение:

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающем струю огнетушащего вещества в виде снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А; в виде газовой струи – для тушения пожаров класса Е.

Запрещается применять для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше, соответственно 1 и 10 кВ.

Огнетушители порошковые (ОП).

Применение:

В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров класса АВСЕ, ВСЕ или D.

Для тушения пожаров класса D огнетушители должны быть заряжены специальным порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества.

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

Необходимо соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового огнетушителя (влажность, текучесть, дисперсность).

Запрещается применять для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше, соответственно, 1 и 10 кВ.

Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового огнетушащего вещества или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков, указанных в таблице.

Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

| Вид используемого ОТВ | Срок, не реже |  |
| --- | --- | --- |
|  | проверки параметров ОТВ | перезарядки огнетушителей |
| Вода (вода с добавками) | Раз в год | Раз в год |
| Пена* | То же | То же |
| Порошок | Раз в год (выборочно) | Раз в 5 лет |
| Углекислота (диоксид углерода) | Взвешиванием раз в год | То же |
| Хладон | То же | То же |

Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного пенообразователя должны перезаряжаться не реже одного раза в 2 года.

Таким образом, каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус. На него заводится паспорт по установленной форме.

Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

В зимнее время (при температуре ниже 1 градуса) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

Второй учебный вопрос: Требования пожарной безопасности и задачи руководителей организации по их выполнению.

Пожары могут быть предупреждены и последствия от их возникновения значительно ослаблены благодаря систематическому проведению профилактических мероприятий, неукоснительному выполнению требований правовых нормативных актов и документов в области пожарной безопасности, применению современных эффективных технических средств предупреждения,  оповещения, пожаротушения.

Ведущая роль в проведении всего комплекса мероприятий принадлежит руководителю, который согласно действующему законодательству, несет всю полноту ответственности за противопожарное состояние предприятия, учреждения, организации или объекта независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности.

Руководители организации имеют право:

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Руководители организации обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц,

виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных;

обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы).

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности.

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.

Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности.

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации).

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации.

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с:

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

Противопожарные инструктажи.

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Противопожарные инструктажи.

Противопожарные инструктажи организуются и проводятся в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности с Российской Федерации».

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

Вводный инструктаж.

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, на участках, полигонах.

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию или решением правления (председателя) колхоза, кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях – преподаватель или мастер производственного обучения.

В крупных организациях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут быть привлечены подготовленные специалисты.

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, экспонатов, макетов, моделей, кино-, видео- и диафильмов, т.п.).

Примерный перечень основных вопросов вводного противопожарного инструктажа:

- стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности; действующие на объекте приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности, общие требования по соблюдению противопожарного режима; требования общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности; ответственность за нарушения правил пожарной безопасности;

- основные причины пожаров и взрывов; наличие на объекте взрывопожароопасных производства (участков, работ) и их общая характеристика;

- общие меры по обеспечению пожарной безопасности; порядок проведения огневых и других пожароопасных работ;

- организация деятельности и функции добровольной (ведомственной) пожарной охраны; существующий на территории порядок (система) оповещения людей о пожаре; действия обслуживающего персонала при возникновении пожара (порядок вызова пожарной охраны, эвакуация людей, материальных ценностей и т.п.);

- огнетушащие вещества; первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу.

Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения.

Первичный инструктаж на рабочем месте.

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:

- со всеми вновь принятыми на предприятие (учреждение, организацию), с лицами, переводимыми из одного подразделения в другое:

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными сотрудниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;

- со студентами и учащимися, прибывшими на обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, на участках, при осуществлении внешкольных занятий в кружках, секциях.

Примерный перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте:

- краткая характеристика пожарной опасности агрегатов, оборудования, веществ и материалов, обращающихся в производстве; возможные причины возникновения пожара и меры по их предупреждению;

- правила (инструкции) пожарной безопасности, установленные для работников данного участка или объекта; требования к содержанию путей эвакуации; виды и функции существующих систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения);

- обязанности персонала при возникновении пожара; средства связи и местонахождение ближайшего телефона; порядок вызова пожарной охраны, оповещение людей, проведение эвакуации; способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения и сигнализации, места их расположения

Повторный инструктаж.

Повторный инструктаж проходят все рабочие (служащие), за исключением лиц, которые приказом по объекту освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.

Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.

Повторный инструктаж осуществляют индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места, по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

Внеплановый инструктаж.

Внеплановый инструктаж проводят:

- При введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

- При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

- При нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которое может привести или привело к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

- По требованию органов надзора;

- При перерывах в работе: для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда – более чем на 30 календарных дней, для остальных работ – 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой инструктаж.

Целевой инструктаж проводят: при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы; проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревновании и др.).

Виды противопожарных инструктажей.

Таким образом, лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

О проведении первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе лицо, проводившее инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке (по ГОСТ 12.0.004) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), руководитель организации организует подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара.

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

Руководитель (предприниматель) организации с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Для организаций с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.

Работники организаций, а также граждане обязаны:

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружении пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Граждане обязаны предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.

Руководители (предприниматели) организаций, на которых применяются, перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) сильнодействующие ядовитые вещества, обязаны сообщать подразделениям пожарной охраны данные о них, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на этих организациях.

План эвакуации.

Для обеспечения четкого, организованного движения людей при эвакуации и исключения паники в общественных зданиях разрабатывают планы эвакуации людей из здания на случай пожара.

Рекомендуется их разработка и для производственных зданий с массовым пребыванием людей. Необходимо руководителю объекта назначить специальное лицо или комиссию для составления плана.

План эвакуации.

План эвакуации состоит из графической и текстовой частей.

- Графическая часть (размещается на формате листа не менее А3).

- Вычерчиваются план этажей здания (при разной поэтажной планировке составляют план эвакуации для каждого этажа, а при одинаковой один план с указанием этажей, к которым он относится);

- Наименование помещений обозначается на самом плане, либо все помещения нумеруют, и проводится их экспликация;

- Эвакуационные выходы нумеруют, двери на планах показывают открытыми;

- На план наносят стрелки, указывающие маршруты движения людей, исходя из наименьшего времени и надежности путей эвакуации (эвакуационные выходы следует разделить на основные (надежные) маршруты, которые обозначают сплошными зелеными стрелками, и резервными (менее надежные), которые наносят пунктирными стрелками;

- Обозначают места нахождения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, внутренних пожарных кранов, телефонов и другого оборудования.

На графической части плана эвакуации делают такие надписи, как например: «План эвакуации из здания ДОУ». Далее обозначают номер этажа. В левом нижнем углу приводят условные обозначения и располагают пояснительную записку. В правом верхнем углу под словом «утверждаю» оставляют место для подписи руководителя объекта, а в правом нижнем углу располагают экспликацию помещений и подпись составителя плана.

Планы эвакуации на сложные по планировке объекты с массовым пребыванием людей согласуют с органами ГОСПОЖНДЗОРА, о чем в левом верхнем углу делается соответствующая надпись.

- Текстовая часть (размещается на формате листа не менее А4).

- Утверждается руководителем организации;

- Представляет собой таблицу, содержащую перечень действий при пожаре, порядок и последовательность действий, должности и фамилии исполнителей;

- Действия: 1) вызов пожарной охраны; 2) объявление об эвакуации (кто принимает решение об эвакуации, способ и текст объявления); 3) описываются конкретные действия по обеспечению эвакуации людей, учитывая особенности здания; 4) информация о тушении пожара до прибытия пожарных подразделений, встрече пожарных подразделений и подробного их информирования об обстановке на пожаре, эвакуации и охране имущества и др.; 5) указываются должности и фамилии исполнителей, отвечающих на конкретные участки работы (необходимое время эвакуации из здания около 6 минут).

Для организаций с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т.д.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время.

Под таблицей должны быть подпись составителя плана эвакуации и лиц, ознакомленных с планом.

Отработку плана эвакуации осуществляют, сразу же после его составления и затем периодически не реже 1 раза в месяц в дневное время и 1 раз в квартал в ночное время (для учреждений с круглосуточным пребыванием людей).

Инициатором занятий по отработке должно быть лицо, ответственное за ПБ объекта. Занятия должны быть практические (типа учений) по отработке каждым конкретных действий.

Занятия регистрируют в специальном журнале с указанием даты занятий, присутствующих лиц, руководителей занятий; замечаний и рекомендаций по занятиям.

Полный план эвакуации (графическая и текстовая части) хранится у дежурного персонала и ответственного за ПБ в специальных папках.

Третий учебный вопрос: Требования федеральных законов и других нормативно-правовых актов по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований.

Под пожарной безопасностью согласно положениям действующего законодательства понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

А под требованиями пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Согласно ст.3 Федерального закона №69-ФЗ элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень полномочий местного значения для каждого из типов муниципальных образований (поселение, муниципальный район, городской округ) определен статьями 14 - 18 Федерального закона от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В нем подчеркивается, что вопросом местного значения является организация и осуществление мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Таким образом, органы местного самоуправления несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств.

Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности (статья 19 ФЗ №69).

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

Полномочия органов государственной власти Нижегородской области в области пожарной безопасности (Статья 16. Закон Нижегородской области

от 26 октября 1995 г. №16-З «О пожарной безопасности»).

К полномочиям органов государственной власти Нижегородской области в области пожарной безопасности относятся:

- нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции;

- организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;

- разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности;

- разработка, организация выполнения и финансирование региональных целевых программ;

- осуществление в пределах их компетенции социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также участия населения в борьбе с пожарами;

- осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти Нижегородской области, и членов их семей;

- создание, реорганизация и ликвидация органов управления и подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств областного бюджета (минимальная численность устанавливается из расчета одна единица личного состава на каждые 650 человек населения);

- организация тушения пожаров (за исключением пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);

- утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств областного бюджета;

- управление противопожарной службой области.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения устанавливаются нормативными правовыми актами Нижегородской области.

Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности (Статья 17. Закона №16-З «О пожарной безопасности»).

В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

Для реализации полномочий в области пожарной безопасности с целью обеспечения выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов (кроме муниципального района) необходимо принять правовые акты органов местного самоуправления по вопросам:

- организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов;

- организации обучения населения мерам пожарной безопасности;

- об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей;

- о порядке установления, в случае повышения пожарной опасности, особого противопожарного режима в местах летнего отдыха детей;

- об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов;

- о мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах, на объектах сельского хозяйства и предупреждения гибели людей от пожаров;

- о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

- об определении формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

- об организации общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности.

Четвертый вопрос: Меры по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований.

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования в соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным обязательством муниципального образования.

Муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на территории муниципальных образований.

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления.

- Нормы пожарной безопасности НПБ 202-96 "Муниципальная пожарная служба. Общие требования" (утв. Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 29 ноября 1996 г. N 60).

Муниципальная пожарная служба формируется органами местного самоуправления для предупреждения и тушения пожаров на территории муниципального образования и финансируется за счет средств местных бюджетов, а также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

1.2. Муниципальная пожарная служба может быть создана, если на территории субъекта Российской Федерации выполнен установленный Федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ (ст. 10) норматив численности (1 единица личного состава Государственной противопожарной службы на 650 чел. населения).

1.3. Муниципальная пожарная служба организуется в виде добровольной или ведомственной пожарной охраны в подразделениях, созданных в порядке, установленном для этих видов пожарной охраны (далее - подразделение).

1.4. Подразделение входит в состав гарнизона пожарной охраны. Его привлечение для тушения пожаров осуществляется на основании соответствующих планов привлечения сил и средств в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Боевым уставом пожарной охраны и иными нормативными актами Государственной противопожарной службы.

- 2. Организация деятельности муниципальной пожарной службы

2.1. Подразделение организует свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Положением о ведомственной или добровольной пожарной охране, согласованным с Государственной противопожарной службой. В Положении должен быть предусмотрен порядок организации, реорганизации, ликвидации подразделения, условия осуществления его деятельности, несения службы личным составом, а также перечень видов деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности, выполняемых подразделением.

Материально-техническое обеспечение подразделения осуществляется органами местного самоуправления.

2.2. Для подразделения с учетом Положения о нем разрабатываются и утверждаются следующие основные документы:

должностные инструкции;

график дежурства личного состава;

схемы, планы расположения на обслуживаемой территории предприятий, общественных и жилых зданий, а также водоисточников и дорог;

графики проведения проверок требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, а также обучения населения мерам пожарной безопасности;

перечень пожарной техники и средств связи, а также порядок их эксплуатации;

расписание занятий по профессиональной подготовке должностных лиц подразделения;

документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров, взаимодействию с заинтересованными службами и подразделениями гарнизона пожарной охраны.

Перечисленные и иные документы, регламентирующие организацию деятельности подразделения, разрабатываются применительно к нормативным актам Государственной противопожарной службы МВД России.

2.3. Подразделение должно иметь лицензию на организацию и деятельность пожарной охраны в соответствии с Положением о порядке лицензирования видов деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских поселений, городских округов и муниципальных районов.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

- муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности;

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории (в том числе организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов и торфяников, создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, составление перспективных программ строительства пожарных депо, обеспечение пожарной безопасности жилого муниципального фонда и нежилых помещений);

- разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность (в том числе, на содержание муниципальной и добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения целевых программ;

- создание, реорганизация и ликвидация подразделений муниципальной пожарной охраны, установление численности этих подразделений и контроль за ее деятельностью;

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования;

- осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на соответствующих территориях, установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, установление на время его действия дополнительных требований пожарной безопасности, согласованных с противопожарной службой субъекта Российской Федерации;

- осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий поселения;

- муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в границах поселения и обеспечение беспрепятственного  проезда пожарной техники к месту пожара;

- телефонизация поселений;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- определение порядка и осуществление информирования население о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности;

- осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами;

- осуществление мер по правовой и социальной защите работников муниципальной  пожарной охраны и членов их семей;

- организация тушения пожаров в границах городских и сельских поселений, городских округов и муниципальных районов, а также организаций, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка и утверждение планов привлечения сил и средств для тушения пожаров;

- организация взаимодействия муниципальных образований по привлечению сил и средств для тушения пожаров на межселенных территориях;

- утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке создаются объектовые подразделения муниципальной пожарной охраны;

- установление формы одежды и знаков отличия для работников муниципальной пожарной охраны;

- размещение муниципального заказа на обеспечение пожарной безопасности;

- организация муниципального контроля за соответствием жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;

- создание условий для прохождения гражданами альтернативной гражданской службы в подразделениях муниципальной пожарной охраны.

Первичные меры пожарной безопасности необходимо осуществлять с  привлечением населения в порядке, устанавливаемом правовыми актами органов местного самоуправления для выполнения социально значимых работ в области пожарной безопасности.

Пятый учебный вопрос: Организация пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

В современных условиях существенно возрастает роль осознанного и мотивированного поведения людей. Вместе с тем, проблема пожарной опасности существующая и постоянно возрастающая и, к сожалению, пока считается не до конца осознанной большей частью населения.

Для того чтобы опасность возникновения пожара по вине человека была минимальной, разработаны правила пожарной безопасности, которые доводятся до населения по месту жительства в виде памяток. А также при помощи средств массовой информации. При поступлении на работу рабочие и служащие проходят первичный противопожарный инструктаж. Начинается же работа с населением уже со школы.

Доказан тот факт, что чем раньше человек начнет осознанное изучение какой-либо дисциплины, тем больше вероятность успешного закрепления знаний и дальнейшего развития в этой области. Не являются исключением и знания в области пожарной безопасности.

Обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства представляется более сложной задачей по сравнению с учебными заведениями, где существуют все объективные условия, как для организации самих занятий, так и для принятия зачетов в целях определения эффективности проведенного обучения.

В отношении же населения сам термин “обучение” представляется не совсем конкретным и здесь речь идет скорее о проведении мероприятий рекламно-информационного или пропагандистского свойства.

Противопожарная пропаганда - распространение идей обеспечения пожарной безопасности.

Реклама - форма коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потребителей.

Применение конкретных приемов, средств и методов рекламы и пропаганды зависит от системы, типа и вида рекламно-пропагандистской деятельности - пропаганды.

Цель противопожарной пропаганды: внедрение в сознание людей существования проблемы пожаров, формирование общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность окружающей среды, за сохранение и приумножение народных богатств, способствовать готовности людей правильно действовать в случае опасности пожара.

Противопожарная пропаганда и реклама направлены не только на то, чтобы заставить людей соблюдать правила, но и специфическими, присущими им средствами должны подводить человека к осознанию необходимости безопасного поведения.

Задачи противопожарной пропаганды:

- воспитание у населения чувства ответственности за сохранение человеческих жизней, материальных и духовных ценностей, окружающей среды от огня;

- воспитание у людей грамотного, с точки зрения обеспечения пожарной безопасности, отношения к предметам и явлениям окружающего мира;

- информация населения о случаях пожаров и их последствиях, о мерах по предотвращению пожаров и правильных действиях в случае их возникновения;

- популяризация деятельности работников пожарной охраны и добровольных пожарных организаций;

- повышение престижа пожарной охраны и создание по отношению к ней позитивного общественного мнения;

- освещение передового опыта и научно-технических достижений в области предупреждения и тушения пожаров.

В целях реализации положений Федерального закона от 21.12.94г. № 69-ФЗ, органами местного самоуправления организуется и обеспечивается проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности является одной из форм профилактики пожаров и гибели людей.

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляется через:

- тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;

- средства печати – выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах;

- радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, телефонные линии, встречи в редакциях;

- устную агитацию – доклады, лекции, беседы;

- средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;

- работу с творческими союзами (союз журналистов, союз художников, союз композиторов и т.д.) по пропаганде противопожарных знаний.

Еще одной формой противопожарной пропаганды могут быть сходы граждан, на которых также принимаются решения и по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования.

Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется через:

- преподавание в рамках уроков ОБЖ;

- тематические творческие конкурсы среди детей любой возрастной группы;

- спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди школьников и учащихся высших, средних специальных учебных заведений и учебных учреждений начального профессионального образования;

- экскурсии в пожарно-спасательные подразделения, с показом техники и открытого урока обеспечения безопасности жизни;

- организация тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин;

- организация работы в летних оздоровительных лагерях;

- создание дружин юных пожарных (ДЮП)*;

- оформление уголков пожарной безопасности.

Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования руководителем органа местного самоуправления соответствующим муниципальным нормативным актом назначается ответственное должностное лицо, определяется порядок контроля и учета работы, проводимой органами местного самоуправления поселений, городских округов, руководителями организаций, учреждений, учебных и дошкольных заведений независимо от формы собственности.

Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, ведет всю необходимую документацию по планированию и учету работы, контролирует ее ведение руководителями органов местного самоуправления поселений, городских округов, организаций.

Органы местного самоуправления являются основными организаторами и исполнителями мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования.

Кроме этого, проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности может возлагаться на инструкторов пожарной профилактики.

На противопожарную пропаганду и обучение в местных бюджетах в обязательном порядке предусматриваются денежные средства.

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных (далее информационных систем), необходимых для выполнения поставленных задач.

Основания и порядок внесения в информационные системы сведение о пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними должностных лиц и граждан устанавливаются федеральными законами и нормативными документами по пожарной безопасности.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

СМИ обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию ГПС экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Итак, рационально организованная система противопожарной пропаганды и рекламы позволит более эффективно использовать выделяемые для этих целей средства, обеспечить формирование необходимого отношения населения к личной и коллективной безопасности, соблюдению норм и правил пожарной безопасности.

# Заключение

Пожарная безопасность предприятий в любой стране регламентируется и контролируется государством. Так и в России пожарная безопасность обеспечивается системой, основными элементами которой являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия и граждане.